## Nomina Trabajadores
Personal responsable Unidad Administración de Preparados Citostáticos (ADM)
Nombre encargado ADM
Profesión
Fono/ Fax
Casilla electrónica | [6 empty] | Enfermera (o) | Técnico Paramédico | Auxiliar | Otro
Distribución de trabajadores en Sala de Administración
NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | RUT | DV | H | M | Cargo/ Responsabilidad | Horas semanales destinadas a administración | N° máximo administraciones semanales | ICC efectivo
Nombre 1, Nombre 2 | Apelido 1 | Apellido 2 | [7 empty] | #VALUE!

## Autoevaluación
| PAUTA AUTOEVALUACIÓN |  | EMPRESA
CODIGO PA-046 V_01
AUTOEVALUACION CONTROL DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN A CITOSTATICOS EN AREA ADMINISTRACIÓN A PACIENTES
OBJETIVO
Establecer las acciones a realizar por la Empresa (Cliente) para cumplimiento de regulación aplicable al control de la exposición laboral a citostáticos.
ALCANCE
Pauta de autoevaluación para determinar el nivel de cumplimiento condiciones mínimas de control de la exposición a citostáticos en áreas destinadas a administración de terapia.
RAZON SOCIAL EMPRESA
RUT EMPRESA
FECHA EN LA QUE SE REALIZA AUTOEVALUACIÓN
NOMBRE EXPERTO EMPRESA QUE REALIZA AUTOEVALUACIÓN
RUT EXPERTO EMPRESA QUE REALIZA AUTOEVALUACIÓN
R |  | CRITICIDAD ALTA |  | SI
N |  | CRITICIDAD MEDIA |  | NO
A |  | CRITICIDAD BAJA |  | Acción realizada
| REQUISITOS |  | SELECCIONE SU RESPUESTA EN EL RECUADRO "CUMPLE"
A | INDICE DE CONTACTO CITOTÓXICO EFECTIVO (I.C.C.) |  | ACCIÓN A REALIZAR | CUMPLE SI/NO
R | 1 | Existencia de registros del I.C.C. semanales del personal | Verificar registro | NO
R | 2 | Existencia de registros del I.C.C. semanales del personal con valores mayores o iguales a 4.5 (corresponde a la administración intensiva) | Verificar registro | NO
R | 3 | Existencia de planificación de rotación del personal. | Verificar registros | NO
B | RECURSOS FÍSICOS:
R | 4 | Instalación destinada exclusivamente a actividades relacionadas con la manipulación de insumos relacionados a la administración de citostáticos. | Chequear en terreno | NO
N | 5 | Existencia de acceso restringido y diferenciado en lo que respecta a pacientes y personal autorizado. | Chequear en terreno | NO
N | 6 | Existencia de área segregada física y aerodinámicamente, respecto de áreas relacionadas. | Chequear en terreno | NO
N | 7 | Existencia de un sistema de control aerodinámico, basado en el desequilibrio regulado entre inyección y extracción forzada de aire, capaz de segregar aerodinámicamente el área administrativa respecto del área de atención de pacientes. | Chequear en terreno | NO
N | 8 | Existencia de suministro de aire enclavado con el sistema de extracción, previniendo la presurización positiva del recinto destinado a administración (atención de pacientes). | Chequear en terreno | NO
N | 9 | Existencia de áreas destinadas a tareas administrativas, separadas de aquellas destinadas a la preparación previa a la administración. | Chequear en terreno | NO
N | 10 | Existencia de doble área de cambio de indumentaria en el acceso a la instalación, separando ropa personal de ropa de uso exclusivo en la instalación (indumentaria de trabajo y protección personal). | Chequear en terreno | NO
N | 11 | Existencia de doble juego de lockers para cada trabajador, uno en cada área de cambio de indumentaria, provisto de los medios para disponer en su interior y de manera ordenada, la indumentaria respectiva. | Chequear en terreno | NO
N | 12 | Existencia de contenedor rígido, con tapa de cierre hermético, manilla, bordes romos y paredes lisas, rotulado NCh. 2190, señalética “citostáticos”, para el caso de tener que trasladar residuos citotóxicos hacia y fuera de la Unidad de Quimioterapia. | Chequear en terreno. Art. 27° DS 594 | NO
C | AREA ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN
N | 13 | Existencia de lavamanos provisto de sistema de acondicionamiento del tipo “manos libres” ubicados en un lugar próximo al punto de ingreso desde el área de acceso controlado para el personal y distante a lo menos de 4 metros de la unidades de pacientes. | Chequear en terreno | NO
N | 14 | Existencia de medios de provisión de los elementos necesarios para el lavado de manos. | Chequear en terreno | NO
N | 15 | Existencia de cámara de frío, con control manual o automático de temperatura, bandejas de acero inoxidable, puerta vidriada y alarma de temperatura. | Chequear en terreno | NO
N | 16 | Existencia de lugar separado del resto de los medicamentos, señalizados como productos citotóxicos y de acceso restringido. | Chequear en terreno | NO
N | 17 | Existencia de identificación de cada producto con sus etiquetas adheridas al envase. | Chequear en terreno | NO
N | 18 | Existencia de sistema de comunicación externa. | Chequear en terreno | NO
N | 19 | Existencia de contenedores exclusivos con bolsa roja al interior, señalizado NCh 2190, 6.1 “Ci tostático” en lugares alejados de la circulación de personas y cercano a la zona de administración y manipulación de los citostáticos. | Chequear en terreno | NO
N | 20 | Existencia de retiro de los contenedores de corto punzantes (safe box), cuando se ha completado 2/3 de la capacidad con frecuencia diaria, exclusiva para agujas contaminadas con citotóxicos | Chequear en terreno | NO
N | 21 | Existencia de un kit de derrames en el lugar de trabajo (fecha vigente), conteniendo a lo menos: pinzas desechables, pala y escobilla, paños absorbentes, solución jabonosa, agua (≥1litro), alcohol 70º, y/o celulosa, o similar, contenedor plástico rígido etiquetado “citostático”, bolsas de plástico de color rojo de 120 μm, señalización de peligro, respirador/mascarilla auto filtrante FFP3, P3 o N 100, dos pares de guantes de nitrilo o equivalentes, guantes multiuso, pechera plástica, gafas anti salpicaduras, bata impermeable desechable, cubre cabello, calzado impermeable, manguillas. | Chequear en terreno | NO
A | 22 | Existencia de ducha de lavado ocular instalada y funcionando. | Chequear en terreno existencia y mantenciones. | NO
D | AREA ADMINISTRACIÓN Y ATENCION DE PACIENTES
N | 23 | Existencia de cajas de eliminación del material corto punzante (“safe box”) ubicadas en la sala de procedimientos de atenciones ambulatorias y hospitalizadas, de tamaño pequeño y exclusivas para agujas contaminadas con citotóxicos, rotuladas NCh 2190, señalética “citostáticos” | Chequear en terreno | NO
N | 24 | Existencia de sistema de ventilación forzada de aire capaz de proveer un mínimo de 6 renovaciones de aire por hora. | Verificar Informe de la evaluación | NO
A | 25 | Existencia de un sistema de aire acondicionado. Los comandos deben ubicarse de manera tal que solamente puedan ser operadas por personal autorizado. Temperatura ambiental de 22 a 24°C | Chequear en terreno | NO
A | 26 | Existencia de sistema de control ambiental que garantice un perfil de humedad relativa entre 30 a 60% | Chequear en terreno existencia de elemento lector y control. | NO
A | 27 | Existencia del nivel de ruido no mayor a 70 dB(A) | Chequear en terreno existencia de elemento lector y control. | NO
A | 28 | Existencia de verificación de la iluminación promedio entre 500 y 700 lux | Verificar Informe de la evaluación | NO
R | 29 | Existencia de separación entre módulos de pacientes de a lo menos 1 metro | Chequear en terreno | NO
A | 30 | Existencia de tabiques o biombos de separación entre paciente. | Chequear en terreno | NO
A | 31 | Existencia de respaldo eléctrico para la conexión de los equipos en caso de emergencia o corte de suministro | Chequear en terreno | NO
A | 32 | Existencia de iluminarias empotradas en el techo. | Chequear en terreno | NO
A | 33 | Existencia de bergers y/o camas para atención de los pacientes, con mesa multiuso rodante. | Chequear en terreno | NO
E | PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
A | 34 | Existencia de instructivo sobre la verificación de la integridad del embalaje externo, así como los diferentes medicamentos de su interior que incluya utilización de guantes por parte personal responsable de la administración. | Chequear instructivo | NO
A | 35 | Existencia de instructivo, sobre tipo y frecuencia de limpieza del área. | Chequear instructivo | NO
A | 36 | Existencia de instructivo sobre la selección y uso de elementos de protección personal (Anexo 8). | Chequear en terreno | NO
A | 37 | Existencia de procedimiento de trabajo seguro sobre el manejo de incidentes y/o accidentes que incluyan derrames y/o vertidos accidentales de este tipo de agentes. | Chequear en terreno | NO
A | 38 | Existencia de procedimiento de trabajo seguro, sobre disposición de residuos citotóxicos. | Chequear en terreno
A | 39 | Existencia de instructivo de lavado de la indumentaria de trabajo en contacto con sustancias citotóxicas por parte del Empleador. (Art. 27º DS 594/99) | Chequear instructivo
F | CAPACITACIÓN Y COMPETENCIAS
R | 40 | Existencia de capacitaciones a los trabajadores segun Anexo N°4. | Chequear registro de las capacitaciones, contenidos, número de horas. | NO
R | 41 | Existencia de profesional Enfermero(a) Universitario(a) con especialización en Oncología a cargo de la administración de medicamentos citostáticos, y dotación de personal técnico para asistir en dicha actividad. | Chequear en terreno | NO
F | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E INDUMENTARIA DE TRABAJO
R | 42 | Existencia de ropa de circulación, confeccionado de material que no desprenda partículas entregada por el empleador. | Chequear en terreno. Solicitar certificado del proveedor | NO
R | 43 | Existencia de mascarilla filtrante (respirador) de partículas para aerosoles, gases y vapores tipo P3 o FFP3 o N 100, idealmente con filtro intercambiable y/o desechable. | Chequear en terreno | NO
R | 44 | Existencia de gorro o cubre cabello desechable. | Chequear en terreno
R | 45 | Existencia de calzado de circulación interna exclusivo, de fácil limpieza, que permitan descontaminación. | Chequear en terreno. | NO
R | 46 | Existencia de cubre calzado desechable que no desprenda partículas. | Chequear en terreno | NO
R | 47 | Existencia de gafas de seguridad con protección lateral. | Chequear en terreno. | NO
R | 48 | Existencia de guantes de látex sin polvo (mínimo 0,34 mm) y/o nitrilo (mínimo 0,16 mm), de procedimientos, o de características equivalentes. | Chequear en terreno. | NO
|  | NOMBRE RESPONSABLE EMPRESA | FIRMA | FECHA